Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

na dostawę:

sprzętu ochronnego i pierwszego wyposażenia

dla

Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina

C Z Ę Ś Ć  1

Oferuję dostawę sprzętu ochronnego zgodnie z niżej przedstawionymi cenami:

| Lp. | Wyszczególnienie/opis | Nazwa oferowanego sprzętu/nr katalogowy/oferowany okres gwarancji | Ilość szt. | Cena netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia AOWN-5/1 o napięciu znamionowym od 0,23kV do 1kV; okres gwarancji min. 2 lata |  | 1 |  |  |  |
| 2 | uziemiacz na szyny płaskie U3-P-3/1-31,5/1-150; okres gwarancji min. 2 lata |  | 1 |  |  |  |
| 3 | uziemiacz podstaw bezpieczników mocy NN, typ NH00; okres gwarancji min. 2 lata |  | 1 |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |  |

Oferuję ……….. dniowy termin dostawy od daty podpisania umowy.

C Z Ę Ś Ć  2

Oferuję dostawę pierwszego wyposażenia zgodnie z niżej przedstawionymi cenami:

| Lp. | Wyszczególnienie/opis | Nazwa oferowanego wyposażenia/nr katalogowy/oferowany okres gwarancji | Ilość szt. | Cena jednostkowa brutto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | szafa narzędziowa z półkami i szufladami stalowa, malowana proszkowo, wysokość 195cm, szerokość 100cm, głębokość 53,5cm , kolor: grafitowo-zielony RAL 7024/6018, posiadająca regulatory umożliwiające poziomowanie, składająca się z trzech części: górna i dolna część (o wys. 56-57cm), wyposażona w przestawną półkę, środkowa część składająca się z 4 szuflad na prowadnicach teleskopowych, każda z trzech części zamykana odrębnym zamkiem cylindrycznym; okres gwarancji min.4 lata |  | 2 |  |  |  |
| 2 | szafa narzędziowa malowana proszkowo z półkami, wysokość 195cm, szerokość 100cm, głębokość 53,5cm, kolor: grafitowo-zielony RAL 7024/6018, posiadająca regulatory umożliwiające poziomowanie, min 4 półki przestawne, podwójne drzwi z zawiasami zewnętrznymi posiadające zamek klamkowy; okres gwarancji min.4 lata |  | 2 |  |  |  |
| 3 | szafa na komputer LCD: metalowa, malowana proszkowo, kolor popielaty RAL 7035, nóżki zakończone regulatorami, możliwość kotwienia do posadzki i do ściany; górna część na komputer LCD 19” (wys. 46-48,5cm), przeszklone drzwi ze szkła hartowanego, kratka wentylacyjna, zamek cylindryczny; środkowa część przeznaczona na klawiaturę i mysz: szuflada o wys. 6,5-7cm wyposażona w prowadnice teleskopowe; dolna część (wys. 85-90cm) przeznaczona na stację roboczą, drukarkę, dokumenty: drzwi zamykane zamkiem baskwilowym, półka przestawna, kratka wentylacyjna, listwa antyprzepięciowa (min. 3 gniazda, przewód min. 2m z wtyczką) ;okres gwarancji min.3 lata |  | 1 |  |  |  |
| 4 | stół warsztatowy: (wym.: 200x89x75cm) konstrukcja stalowa wzmocniona z profili kwadratowych, blat dębowy olejowy min. 4cm wpuszczany w metalowy kątownik, kolor grafitowo-zielony RAL 7024/6018, po lewej stronie zabudowany modułem o wysokości 68-70cm wyposażonym w: zamek cylindryczny, 5 szuflad o różnej wysokości na prowadnicach teleskopowych, każda szuflada z uchwytem aluminiowym posiadającym miejsce na opis zawartości; okres gwarancji min.4 lata |  | 1 |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |  |

Oferuję ……….. dniowy termin dostawy od daty podpisania umowy.

Nazwa i adres Wykonawcy

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

tel./fax .............................................................................

NIP: .................................................................................

e-mail: .............................................................................

nazwisko i stanowisko osoby ze strony wykonawcy upoważnionej do podpisania umowy, dane teleadresowe, adres elektroniczny ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Załączniki do oferty:

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

............................., dnia .....................                                  ..................................................................

(podpis osoby uprawnionej)