Załącznik nr 3

Szczegółowy  opis przedmiotu zamówienia

- oświadczenie o wymaganych parametrach

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę głowicy sektorowej do badań echokardiograficznych dorosłych do aparatu USG PHILIPS HD11XE

dla

Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki

Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina, Aleja Teodora Dunina 1,

Rudka, 05-320 Mrozy

oświadczamy, że oferujemy:

typ/model oferowanego sprzętu: .....................................................

producent/kraj: .................................................................................

Rok produkcji: 2016

Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

Kolumnę 4 wypełnia Wykonawca.

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Wymogi graniczne | Odpowiedź Wykonawcy tak/nie parametry oferowane należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Głowica fabrycznie nowa, rok produkcji 2016 | Tak |  |
| 2. | Kompatybilność oferowanej głowicy z aparatem USG Philips HD11XE | Tak |  |
| 3. | Zakres częstotliwości emitowanych przez głowicę 2– 4 MHz | Tak |  |
| 4. | Kąt widzenia 90 stopni | Tak |  |
| 5. | Liczba elementów 64 | Tak |  |
| 6. | Tryby obrazowania: - PW Doppler - CW Doppler - Color Doppler - Tissue Doppler Imaging | Tak |  |
| 7. | Kliniczny pakiet aplikacyjny badań echokardiograficznych dorosłych | Tak |  |