załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 1 – Wanny do hydroterapii

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE parametry oferowane, należy podać zakresy lub opisać | Cena jedn. netto | Ilość szt./ komplet | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wanna do hydromasażu kończyn dolnych i obręczy biodrowej kręgosłupa - 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych i obręczy biodrowej | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiał kompozytowy z włókna szklanego 3 generacji | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dysze do masażu wirowego wykonane ze stali kwasoodpornej min. 23 szt. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ilość stref do hydromasażu min. 2 strefy | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dysze wyposażone w funkcję napowietrzania strumienia wody | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Możliwość regulacji wydajności dysz | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | System dysz posiadający funkcję przepłukiwania | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Możliwość całkowitego odwodnienia układu hydromasażu | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Manualne ustawienie parametrów terapii | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Uchwyty ułatwiające wchodzenie do wanny | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Anatomicznie wyprofilowane siedzisko | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Prysznic do higienicznego czyszczenia wanny | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pojemność użytkowa 165 l +/- 3% | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Czas napełniania: max. 2 min | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Czas wypuszczania wody: max. 1,8 min | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Waga 90 kg +/- 3% | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Wymiary dł. x szer. z wys.: 1520 x 870 x 1050 mm +/- 3% | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Zasilanie 3 x 400 V, 50 Hz | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Dwustopniowe schodki | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Elektromagnetyczny zmiękczacz wody | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| Wanna do hydromasażu i masażu perełkowego – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Elektryczna wanna do hydromasażu | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemność użytkowa 200 l +/- 3% | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Waga 122 +/- 3% kg | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Materiał kompozytowy z włókna szklanego 3 generacji | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Czas napełniania 2,5 min (do pojemności użytkowej) | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Czas wypuszczania wody 2,2 min | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 25 dysz do masażu wirowego z regulacja wydajności i funkcją napowietrzania strumienia wody | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | System przepłukiwania dysz | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wyposażona w minimum 180 dysz do masażu perełkowego z systemem osuszania | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wymiary zewnętrzne ( dł. x szer. x wys.) 2200 x 870 x 790 +/-3% | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Prysznic do higienicznego płukania wanny | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zasilanie 3x400 V/50Hz | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Moc 1400 VA | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Wbudowana ozonoterapia | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Podparcie nóg | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Schodki jednostopniowe | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Elektromagnetyczny zmiękczacz wody | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| Wanna do kąpieli czterokomorowych – 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wanna do czterokomorowych kąpieli galwanicznych | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Możliwość wyboru polaryzacji źródła: każda elektroda | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sygnalizacja polaryzacji: przy każdej elektrodzie | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rodzaje prądu - jednokierunkowy | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednodrożnie ukierunkowana sinusoida Monofaza (MF) | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dwudrożnie ukierunkowana sinusoida Difaza (DF) | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 sekwencja MF + 1 sekwencja DF | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 5 sekwencja MF + 10 sekwencja DF | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Szybkość zmiany prądu w wanience max: ok. 50 mA/s | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zakres prądu w jednej wanience: 25 do 500 mA | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zakres prądu krzyżowego: 0 do 30 mA | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Uwzględnienie wymagań ergonomicznych w obsłudze oraz wymagań pacjenta. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Możliwość ustawienia całościowej długości procedury na 1 godz. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Możliwość ustawienia prądu w jednej wanience max.500 mA | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Możliwość ustawienia prądu między wanienkami max. 30 mA | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Możliwość ustawienia typu prądu: | tak |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Galwaniczny | tak |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monofaza (MF) | tak |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Difaza (DF) | tak |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CP | tak |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LP | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Graficzne przedstawienie typu prądu oraz kierunku jego przepływu | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Nawigacja poglądowa i prosta obsługa za pomocą wyświetlacza graficznego z panelem dotykowym | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Możliwość programowania i ustawiania kombinacji elektrod i rodzajów prądu w tzw. serie zgodnie z zaleceniami lekarza. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ilość elektrod: 9 | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Możliwość wykorzystywania elektrody zewnętrznej | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Zasilanie: 230 V/50Hz | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Maksymalne napniecie wyjściowe: 24 V | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Typ ochrony przed porażeniem prądem: klasa I | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Wymiary długość szerokość wysokość (1280 x 950 x 950-975 mm) | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Wbudowany masaż powietrzny minimum 13 dysz w każdej wanience | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Krzesło zmywalne w kolorze wanny | tak |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabeli.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do ofert materiałach informacyjnych producenta.

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/