załącznik nr 7 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 7 – Pierwsze wyposażenie POZ

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE parametry oferowane, należy podać zakresy lub opisać | Cena jedn. netto | Ilość szt./ komplet | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 gabinety lekarskie (w tym gabinet pediatry) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Biurko o wymiarach 120x80x60 cm, wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, półka pod klawiaturę wysuwana, z prawej strony szafka jednodrzwiowa, dwie półki wewnątrz, zawiasy FGV, uchwyty i nóżki aluminiowe. |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Fotel obrotowy wyposażony w tapicerowane siedzisko i oparcie pokryte łatwo zmywalnym materiałem skóropodobnym, odpornym na środki dezynfekcyjne. Fotel musi być wyposażony w podłokietniki wykonane z polipropylenu. Posiadać możliwość regulacji wysokości siedziska. Podstawa fotela na kółkach obrotowych. Kolor tapicerki do uzgodnienia. Wymiary: - min. wysokość – 400 mm - max. wysokość - 540mm - szerokość oparcia – 400mm - średnica podstawy – 600 mm |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Kozetka lekarska z uchwytem na papier wykonana z kształtowników stalowych, pokrytych białą farbą proszkową. Leże i wezgłowie wykonane z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na środki dezynfekcyjne, skóropodobnym. Kozetka musi być wyposażona w system pozwalający na regulację kąta pochylenia wezgłowia, uchwyt na papier. Kolor tapicerki do wyboru. Wymiary: - wys. 510 mm - dł. 1800 mm - szer. 550 mm - kąt nachylenia wezgłowia +/- 40 stopni - max. obciążenie 180 kg |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Stolik wykonany z laminatu na bazie trój - warstwowej płyty wiórowej, Blat stolika o grubości 36 mm, pozostałe elementy o grubości 18 mm, Wszystkie elementy oklejane obrzeżem PCV o grubości 2 i 0,6 mm, wykonanego z wysokiej jakości, odpornego i ciepłostałego plastiku posiadającego niezbędny atest higieniczny, Technika skręcania mebli mimośrodowa (brak widocznych połączeń, łączenia w środku szafek), Stolik wyposażony w 1 szufladę, znajdującą się w dolnej części stolika, powyżej szuflady między blatem stolika a szuflady znajduje się przestrzeń użytkowa – wnęka, Wysokość wnęki miedzy szufladą a blatem stolika wynosi 22 cm, Uchwyt aluminiowy w kolorze satyny, Dostępna kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, Prowadnice kulowe pełny wysuw, 4 Kółka wzmocnione gumowane, Wymiary szer. x wys. x gł.: 500x560x440mm +/-3% |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Stół do badania, przewijania, ubierania, pielęgnacji niemowląt. Konstrukcja wykonany z kształtowników stalowych pokrytych białą farbą proszkową. Stół musi posiadać stopki z możliwością regulacji poziomowania. Blat wykonany z płyty obitej pianką poliuretanową i obszyty materiałem łatwo zmywalnym, skóropodobnym, odpornym na środki dezynfekcyjne. Blat musi posiadać ograniczniki w wezgłowiu oraz po bokach przylegających do wezgłowia. Kolor tapicerki do wyboru. Wymiary: - wys. 780 mm - wym. blatu: 740x1000mm - max. obciążenie: 100 kg |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Gabinet pielęgniarki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Biurko o wymiarach 120x80x60 cm, wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, półka pod klawiaturę wysuwana, z prawej strony szafka jednodrzwiowa, dwie półki wewnątrz, zawiasy FGV, uchwyty i nóżki aluminiowe. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Stolik wykonany z laminatu na bazie trój - warstwowej płyty wiórowej, Blat stolika o grubości 36 mm, pozostałe elementy o grubości 18 mm, Wszystkie elementy oklejane obrzeżem PCV o grubości 2 i 0,6 mm, wykonanego z wysokiej jakości, odpornego i ciepłostałego plastiku posiadającego niezbędny atest higieniczny, Technika skręcania mebli mimośrodowa (brak widocznych połączeń, łączenia w środku szafek), Stolik wyposażony w 1 szufladę, znajdującą się w dolnej części stolika, powyżej szuflady między blatem stolika a szuflady znajduje się przestrzeń użytkowa – wnęka, Wysokość wnęki miedzy szufladą a blatem stolika wynosi 22 cm, Uchwyt aluminiowy w kolorze satyny, Dostępna kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, Prowadnice kulowe pełny wysuw, 4 Kółka wzmocnione gumowane, Wymiary szer. x wys. x gł.: 500x560x440mm +/-3% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Fotel obrotowy wyposażony w tapicerowane siedzisko i oparcie pokryte łatwo zmywalnym materiałem skóropodobnym, odpornym na środki dezynfekcyjne. Fotel musi być wyposażony w podłokietniki wykonane z polipropylenu. Posiadać możliwość regulacji wysokości siedziska. Podstawa fotela na kółkach obrotowych. Kolor tapicerki do uzgodnienia. Wymiary: - min. wysokość – 400 mm - max. wysokość - 540mm - szerokość oparcia – 400mm - średnica podstawy – 600 mm |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Gabinet położnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Biurko o wymiarach 120x80x60 cm, wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, półka pod klawiaturę wysuwana, z prawej strony szafka jednodrzwiowa, dwie półki wewnątrz, zawiasy FGV, uchwyty i nóżki aluminiowe. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Stolik wykonany z laminatu na bazie trój - warstwowej płyty wiórowej, Blat stolika o grubości 36 mm, pozostałe elementy o grubości 18 mm, Wszystkie elementy oklejane obrzeżem PCV o grubości 2 i 0,6 mm, wykonanego z wysokiej jakości, odpornego i ciepłostałego plastiku posiadającego niezbędny atest higieniczny, Technika skręcania mebli mimośrodowa (brak widocznych połączeń, łączenia w środku szafek), Stolik wyposażony w 1 szufladę, znajdującą się w dolnej części stolika, powyżej szuflady między blatem stolika a szuflady znajduje się przestrzeń użytkowa – wnęka, Wysokość wnęki miedzy szufladą a blatem stolika wynosi 22 cm, Uchwyt aluminiowy w kolorze satyny, Dostępna kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, Prowadnice kulowe pełny wysuw, 4 Kółka wzmocnione gumowane, Wymiary szer. x wys. x gł.: 50x56x44mm +/-3% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Fotel obrotowy wyposażony w tapicerowane siedzisko i oparcie pokryte łatwo zmywalnym materiałem skóropodobnym, odpornym na środki dezynfekcyjne. Fotel musi być wyposażony w podłokietniki wykonane z polipropylenu. Posiadać możliwość regulacji wysokości siedziska. Podstawa fotela na kółkach obrotowych. Kolor tapicerki do uzgodnienia. Wymiary: - min. wysokość – 400 mm - max. wysokość - 540mm - szerokość oparcia – 400mm - średnica podstawy – 600 mm |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Kozetka lekarska z uchwytem na papier wykonana z kształtowników stalowych, pokrytych białą farbą proszkową. Leże i wezgłowie wykonane z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem łatwo zmywalnym, skóropodobnym, odpornym na środki dezynfekcyjne. Kozetka musi być wyposażona w system pozwalający na regulację kąta pochylenia wezgłowia, uchwyt na papier. Kolor tapicerki do wyboru. Wymiary: - wys. 510 mm - dł. 1800 mm - szer. 550 mm - kąt nachylenia wezgłowia +/- 40 stopni - max. obciążenie 180 kg |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Gabinet szczepień połączony z gabinetem zabiegowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Stół do badania, przewijania, ubierania, pielęgnacji niemowląt. Konstrukcja wykonany z kształtowników stalowych pokrytych białą farbą proszkową. Stół musi posiadać stopki z możliwością regulacji poziomowania. Blat wykonany z płyty obitej pianką poliuretanową i obszyty materiałem łatwo zmywalnym, skóropodobnym, odpornym na środki dezynfekcyjne. Blat musi posiadać ograniczniki w wezgłowiu oraz po bokach przylegających do wezgłowia. Kolor tapicerki do wyboru. Wymiary: - wys. 780 mm - wym. blatu: 740x1000mm - max. obciążenie: 100 kg |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Kozetka lekarska z uchwytem na papier wykonana z kształtowników stalowych, pokrytych białą farbą proszkową. Leże i wezgłowie wykonane z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem łatwo zmywalnym, skóropodobnym, odpornym na środki dezynfekcyjne. Kozetka musi być wyposażona w system pozwalający na regulację kąta pochylenia wezgłowia, uchwyt na papier. Kolor tapicerki do wyboru. Wymiary: - wys. 510 mm - dł. 1800 mm - szer. 550 mm - kąt nachylenia wezgłowia +/- 40 stopni - max. obciążenie 180 kg |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Biurko o wymiarach 120x80x60 cm, wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, półka pod klawiaturę wysuwana, z prawej strony szafka jednodrzwiowa, dwie półki wewnątrz, zawiasy FGV, uchwyty i nóżki aluminiowe. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Fotel obrotowy wyposażony w tapicerowane siedzisko i oparcie pokryte łatwo zmywalnym materiałem skóropodobnym, odpornym na środki dezynfekcyjne. Fotel musi być wyposażony w podłokietniki wykonane z polipropylenu. Posiadać możliwość regulacji wysokości siedziska. Podstawa fotela na kółkach obrotowych. Kolor tapicerki do uzgodnienia. Wymiary: - min. wysokość – 400 mm - max. wysokość - 540mm - szerokość oparcia – 400mm - średnica podstawy – 600 mm |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw mebli obejmujący: - 2 x szafka dwudrzwiowa „dolna korpus – płyta wiórowa laminowana 18 mm, front – płyta wiórowa laminowana 18 mm, wymiary: - Szerokość szafki - 60 cm, - Głębokość szafki - 51 cm, Wysokość szafki - 82 cm - 2x szafka dwudrzwiowa „górna”, korpus – płyta wiórowa laminowana 18 mm, front – płyta wiórowa laminowana 18 mm, wymiary: - szer. szafki - 60 cm, - gł. szafki - 30 cm, - wys. szafki - 72 cm BLAT LAMINOWANY 60 X 2,8 X 120 CM PIASEK ANTYCZNY |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Stolik zabiegowy z pojemnikami. Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych. Kółka jezdne w podstawie wyposażone w blokadę. Stolik musi posiadać 2 półki wykonane ze szkła hartowanego, 2 pojemniki ze stali nierdzewnej na odpady medyczne. Wymiary: - wys. 850 mm - dł. 750 mm - szer. 450 mm |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Taboret, konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych, siedzisko okrągłe pokryte łatwo zmywalnym materiałem skóropodobnym, odpornym na środki dezynfekcyjne. Wymiary: - wys. 510 mm - średnica siedziska 340 mm |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Stolik pod wagę dla niemowląt. Konstrukcja wykonana z profili stalowych pokrytych białą farbą proszkową. Blat wykonany z płyty MDF –łatwo zmywalnej. Wymiary: - dł. 750 mm - gł. 450 mm - wys. 800 mm - max. obciążenie 40 kg |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Chłodziarka farmaceutyczna o pojemności 300 l, wyposażona w 6 półek, posiadająca: drzwi pełne, maksymalne zużycie energii 0,67 kWh/24 h, zakres temperatury od +2 do +8 oC, wyposażony w kontroler IntelliCold ™, automatyczna rejestracja danych temperaturowych, alarm awarii zasilania, alarm zbyt wysokiej temperatury, alarm zbyt niskiej temperatury, minimalny / maksymalny zapis temperatury oraz wyświetlanie temperatury, możliwość wyłączenia automatycznego odszraniania, chłodzenie wspomagane wentylatorem, czynnik chłodniczy przyjazny dla środowiska, zamek z dwoma kluczami, wskaźnik temperatury, wewnętrzne światło, gniazdo na karty SD – standard. Wymiary zewnętrzne: - wys. 1500 mm - szer. 600 mm - gł. 660 mm Wymiary wewnętrzne: - wys. 1370 mm - szer. 515 mm - gł. 465 mm |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Gabinet zabiegowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Stolik zabiegowy z pojemnikami. Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych. Kółka jezdne w podstawie wyposażone w blokadę. Stolik musi posiadać 2 półki wykonane ze szkła hartowanego, 2 pojemniki ze stali nierdzewnej na odpady medyczne. Wymiary: - wys. 850 mm - dł. 750 mm - szer. 450 mm |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Biurko o wymiarach 120x80x60 cm, wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, półka pod klawiaturę wysuwana, z prawej strony szafka jednodrzwiowa, dwie półki wewnątrz, zawiasy FGV, uchwyty i nóżki aluminiowe. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Fotel obrotowy wyposażony w tapicerowane siedzisko i oparcie pokryte łatwo zmywalnym materiałem skóropodobnym, odpornym na środki dezynfekcyjne. Fotel musi być wyposażony w podłokietniki wykonane z polipropylenu. Posiadać możliwość regulacji wysokości siedziska. Podstawa fotela na kółkach obrotowych. Kolor tapicerki do uzgodnienia. Wymiary: - min. wysokość – 400 mm - max. wysokość - 540mm - szerokość oparcia – 400mm - średnica podstawy – 600 mm |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Taboret, konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych, siedzisko okrągłe pokryte łatwo zmywalnym materiałem skóropodobnym, odpornym na środki dezynfekcyjne. Wymiary: - wys. 510 mm - średnica siedziska 340 mm |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw mebli obejmujący: - 2 x szafka dwudrzwiowa „dolna korpus – płyta wiórowa laminowana 18 mm, front – płyta wiórowa laminowana 18 mm, wymiary: - Szerokość szafki - 80 cm, - Głębokość szafki - 51 cm, Wysokość szafki - 82 cm - 2x szafka dwudrzwiowa „górna”, korpus – płyta wiórowa laminowana 18 mm, front – płyta wiórowa laminowana 18 mm, wymiary: - szer. szafki - 80 cm, - gł. szafki - 30 cm, - wys. szafki - 72 cm - 1x szafka z 4 szufladami, korpus – płyta wiórowa laminowana 18 mm, front – płyta wiórowa laminowana 18 mm, wymiary: - szer. szafki - 40 cm, - gł. szafki - 51 cm, - wys. szafki 82 cm - 1x szafka wisząca jednodrzwiowa, wymiary: - szer. szafki - 40 cm, - gł. szafki - 30 cm, - wys. szafki 72 cm BLAT LAMINOWANY 60 X 2,8 X 204,5 CM PIASEK ANTYCZNY |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Chłodziarka farmaceutyczna o pojemności 300 l, wyposażona w 6 półek, posiadająca: drzwi pełne, maksymalne zużycie energii 0,67 kWh/24 h, zakres temperatury od +2 do +8 oC, wyposażony w kontroler IntelliCold ™, automatyczna rejestracja danych temperaturowych, alarm awarii zasilania, alarm zbyt wysokiej temperatury, alarm zbyt niskiej temperatury, minimalny / maksymalny zapis temperatury oraz wyświetlanie temperatury, możliwość wyłączenia automatycznego odszraniania, chłodzenie wspomagane wentylatorem, czynnik chłodniczy przyjazny dla środowiska, zamek z dwoma kluczami, wskaźnik temperatury, wewnętrzne światło, gniazdo na karty SD – standard. Wymiary zewnętrzne: - wys. 1500 mm - szer. 600 mm - gł. 660 mm Wymiary wewnętrzne: - wys. 1370 mm - szer. 515 mm - gł. 465 mm |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Parawan, konstrukcja z kształtowników stalowych pokryta białą farbą proszkową. W podstawie kółka jezdne. Kolor zasłony do wyboru. Wymiary: - wys. 1800 mm - szer. 120 mm |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Kozetka lekarska z uchwytem na papier wykonana z kształtowników stalowych, pokrytych białą farbą proszkową. Leże i wezgłowie wykonane z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem łatwo zmywalnym, skóropodobnym, odpornym na środki dezynfekcyjne. Kozetka musi być wyposażona w system pozwalający na regulację kąta pochylenia wezgłowia, uchwyt na papier. Kolor tapicerki do wyboru. Wymiary: - wys. 510 mm - dł. 1800 mm - szer. 550 mm - kąt nachylenia wezgłowia +/- 40 stopni - max. obciążenie 180 kg |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Stojak na kroplówkę. Konstrukcja metalowa pomalowana farbą proszkową w kolorze białym. Podstawa - pięcionóg wyposażony w kółka jezdne umożliwiające łatwe przemieszczanie. Stojak musi posiadać regulację wysokości. Wymiary: - wys. min. 1100 mm – po rozłożeniu max. 2000 mm - średnica podstawy – 680 mm |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Fotel do pobierania krwi. Podstawa wykonana z profili stalowych pomalowanych farbą proszkową w kolorze białym. Oparcie siedzisko, podłokietniki wykonane z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem łatwo zmywalnym. Fotel musi być wyposażony w dwa podłokietniki z możliwością regulacji wysokości, mechanizm zmiany podłokietnika o kąt 180°. Wymiary: - szer. 800 mm - dł. 805 mm - wys. 825 mm - szer. podstawy 700 mm - dł. podstawy 705 mm - max. obciążenie 120 kg |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Poczekalnia dla dzieci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Stół do badania, przewijania, ubierania, pielęgnacji niemowląt. Konstrukcja wykonany z kształtowników stalowych pokrytych białą farbą proszkową. Stół musi posiadać stopki z możliwością regulacji poziomowania. Blat wykonany z płyty obitej pianką poliuretanową i obszyty materiałem łatwo zmywalnym, skóropodobnym, odpornym na środki dezynfekcyjne. Blat musi posiadać ograniczniki w wezgłowiu oraz po bokach przylegających do wezgłowia. Kolor tapicerki do wyboru. Wymiary: - wys. 780 mm - wym. blatu: 740x1000mm - max. obciążenie: 100 kg |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Wieszak stojący, podstawa ciężka co sprawia, że wieszak jest stabilny. Rurki metalowe, chromowane, materiał gałek plastik. Ponadto wieszak musi być wyposażony w haki na wszelkiego rodzaju kurtki, płaszcze, kapelusze oraz hak z okrągłym pierścieniem, który jest łatwo dostępny dla dzieci, wbudowany stojak na parasole. Wymiary: - wys. 1700 mm - szer. głowicy 460 mm - średnica stopy 370 mm - waga 9 kg |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Rejestracja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Szafy kartotekowe pięcioszufladowe do przechowywania dokumentacji. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej min gr. 1,0 mm. Wieniec dolny dodatkowo zabezpieczony z blachy ocynkowanej. Szuflady przystosowane na dwa rzędy kartotek w formacie A5 poziomo, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadanięciem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. Kolor szary. Wymiary zewnętrzne: - wys. 1285 mm - szer. 545 mm - gł. 630 mm |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Biurko o wymiarach 120x80x60 cm, wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, półka pod klawiaturę wysuwana, z prawej strony szafka jednodrzwiowa, dwie półki wewnątrz, zawiasy FGV, uchwyty i nóżki aluminiowe. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Holl – poczekalnia dla dorosłych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Składane krzesło mocowane do ściany do samodzielnego składania. Siedzisko wykonane jest z giętej sklejki, barwionej wysokogatunkowymi bejcami. Okucia stalowe pokryte lakierami proszkowymi. Kolor siedziska i stelaży do wyboru. Wymiary: - wys. 440 mm - szer. 410 mm - gł. po rozłożeniu 420 mm - gł. po złożeniu 130 mm |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Wieszak stojący, podstawa ciężka co sprawia, że wieszak jest stabilny. Rurki metalowe, chromowane, materiał gałek plastik. Ponadto wieszak musi być wyposażony w haki na wszelkiego rodzaju kurtki, płaszcze, kapelusze oraz hak z okrągłym pierścieniem, który jest łatwo dostępny dla dzieci, wbudowany stojak na parasole. Wymiary: - wys. 1700 mm - szer. głowicy 460 mm - średnica stopy 370 mm - waga 9 kg |  |  |  | 1 |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

Uwaga:

Zamawiający zastrzega sobie prawo (w trakcie realizacji umowy) wprowadzenia nieznacznych korekt (w porozumieniu z Wykonawcą) dotyczących wymiarów zamówionych mebli, jeżeli wyniknie to z konieczności dopasowania wyposażenia meblowego do konkretnych pomieszczeń.

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/