załącznik nr 4 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 4 – Zestaw do laseroterapii – laser wysokoenergetyczny z systemem skanującym

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE parametry oferowane, należy podać zakresy lub opisać | Cena jedn. netto | Ilość szt./ komplet | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do laseroterapii – laser wysokoenergetyczny z systemem skanującym - 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw do laseroterapii – laser wysokoenergetyczny z systemem skanującym | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Laser terapeutyczny o długości fali 1064 nm i mocy min. 8 W (8000 mW) | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wielkość wiązki (+/-5%) 1,70cm2 (odstęp 1 cm), 30cm2 (aplikator stożkowy) | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Źródło wiązki: dioda laserowa GaAIAs | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Praca w trybie ciągłym i impulsowym (10 000 Hz) | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ciekłokrystaliczny ekran dotykowy o przekątnej min. 5,9” | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Możliwość tworzenia programów terapeutycznych | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Możliwość pełnej modyfikacji parametrów zabiegu | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Regulacja częstotliwości przemiatania i cyklu pracy | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Elektroniczny timer zabiegowy | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Wyłącznik bezpieczeństwa | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pilot nożny aktywujący wiązkę lasera | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Możliwość łączenia metod pracy punktowej i skanującej w jednej terapii | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Specjalne programy terapeutyczne łączące metodę punktową ze skanerem automatycznym | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Możliwość regulacji mocy lasera w trakcie trwania programu terapeutycznego bez jego przerywania | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Programy terapeutyczne dobierające inteligentnie moc wiązki lasera w zależności od koloru skóry (min. 3 rodzaje), od wieku (min. 3 kategorie wiekowe), rodzaju schorzenia i odległości od skóry pacjenta | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Standardowe wyposażenie: jednostka sterująca, aplikator sondowy (dla pola zabiegowego 1,70cm2), aplikator stożkowy skanujący (dla pola 30cm2), ramię przegubowe z regulacją do zamocowania aplikatora stożkowego, stolik pod aparat z systemem jezdnym, okulary ochronne – 2 pary, pilot nożny, komplet przewodów | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Wymiary (około, +/- 5%): długość: 440mm, szerokość: 270mm, wysokość: 230mm | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Waga max 4,7 kg | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Autoryzacja do przeprowadzenia przeglądów i napraw w okresie gwarancji wystawiona przez producenta oferowanego sprzętu | Tak |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabeli.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do ofert materiałach informacyjnych producenta.

......................... dnia ....... . .......... . 2018r

.............................................................

podpis  osoby wskazanej w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo