załącznik nr 2 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 2 – Zestaw do terapii ultradźwiękowej z 3 głowicami

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE parametry oferowane, należy podać zakresy lub opisać | Cena jedn. netto | Ilość szt./ komplet | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do terapii ultradźwiękowej z 3 głowicami- 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw do terapii ultradźwiękowej z 3 głowicami | Tak – podać nazwę handlową model oraz producenta |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tryb pracy – ciągła, impulsowa | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zegar zabiegowy 30 minut | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przenośny | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kontrola sprzęgania głowicy z powierzchnią zabiegową poprzez diodę LED | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 głowica dwuczęstotliwościowa 1 MHz/3,2MHz, 5cm² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 głowica 3,3MHz / 1 cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 głowica 1MHz / 10 cm2 | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Powierzchnia aplikacyjna głowicy jest bezpośrednio wzbudzana do drgań bez systemu przekazywania energii, co ogranicza przenoszenie wibracji na obudowę aplikatora i rękę terapeuty | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Głowice z możliwością pracy w środowisku wodnym | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Duży ciekłokrystaliczny wyświetlacz | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Częstotliwość modulacji 10, 20, 50 % cyklu pracy | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Wymiary (około, +/- 5%): długość: 343mm, szerokość: 241mm, wysokość: 178mm | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Waga max 1,7 kg | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Autoryzacja do przeprowadzenia przeglądów i napraw w okresie gwarancji wystawiona przez producenta oferowanego sprzętu | Tak |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabeli.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do ofert materiałach informacyjnych producenta.

......................... dnia ....... . .......... . 2018r

.............................................................

podpis  osoby wskazanej w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo