załącznik nr 8 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 8 – System leczenia światłem

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE parametry oferowane, należy podać zakresy lub opisać | Cena jedn. netto | Ilość szt./ komplet | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System leczenia światłem - 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | System leczenia światłem | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Intensywność promieniowania minimum 40 mW/cm2: 2.4 J/cm2 (na 1 min.) | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Średnica pola naświetlania: 5 – 40 cm | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw filtrów w wyposażeniu standardowym | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Maksymalna moc do 60 VA | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Maksymalna moc 60 VA | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Profesjonalny statyw jezdny, maksymalna wysokość 1.4 m, waga max. 5 kg | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wbudowany elektroniczny timer | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Długość wysuwanego ramienia: 45 cm. | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Waga lampy: max. 1.2 kg | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Autoryzacja do przeprowadzenia przeglądów i napraw w okresie gwarancji wystawiona przez producenta oferowanego sprzętu | Tak |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabeli.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do ofert materiałach informacyjnych producenta.

......................... dnia ....... . .......... . 2018r

.............................................................

podpis  osoby wskazanej w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo