załącznik nr 13 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 13 – Stół rehabilitacyjny trójpłaszczyznowy z elektryczną regulacją wysokości z systemem jezdnym

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE parametry oferowane, należy podać zakresy lub opisać | Cena jedn. netto | Ilość szt./ komplet | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stół rehabilitacyjny trójpłaszczyznowy z elektryczną regulacją wysokości z systemem jezdnym - 4szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Stół rehabilitacyjny trójpłaszczyznowy z elektryczną regulacją wysokości z systemem jezdnym | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stół trzyczęściowy (leżysko główne, część pod nogi, zagłówek z otworem na twarz), | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Stabilna konstrukcja – wytrzymała rama ze stali, malowana proszkowo – odporna na obicia i zarysowania, | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tapicerka odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektryczna regulacja wysokości, | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Regulowany kąt zagłówka (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej), | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zmiany ustawień nożnej części leżyska za pomocą sprężyny gazowej, | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Trójpłaszczyznowa regulacja leżyska (czołowa – zgięcie/wyprost, strzałkowa – zgięcie boczne, poprzeczna – rotacja) | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pilot ręczny | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Centralny system jezdny z hamulcem (podnoszony), | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Regulacja wysokości za pomocą ramy | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Regulowany zagłówek za pomocą sprężyny gazowej z otworem na nos i brodę (zakres regulacji min: +55 do -35 stopni) | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Elektryczna zmiana wysokości leżyska | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | w zakresie min: od 49 do 102 cm. za pomocą pilota ręcznego | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Wymiary leżyska (dł. x szer.)[mm]: 2000 x 660 | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Część pod nogi z możliwością ustawienia kątowego w trzech płaszczyznach w zakresie: | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płaszczyzna czołowa [o]: -35/+55 | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płaszczyzna strzałkowa [o]: -15/+15 | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płaszczyzna poprzeczna : -10/+10 | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Regulacja zagłówka [o]: -35/+35 | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Obciążenie maksymalne [kg]: 150 | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Autoryzacja do przeprowadzenia przeglądów i napraw w okresie gwarancji wystawiona przez producenta oferowanego | Tak |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabeli.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do ofert materiałach informacyjnych producenta

......................... dnia ....... . .......... . 2018r

...............................................................................

podpis  osoby wskazanej w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo