załącznik nr 16 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 16 – Podnośnik jezdny elektryczny z owalną ramą i uchylnym ramieniem

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE parametry oferowane, należy podać zakresy lub opisać | Cena jedn. netto | Ilość szt./ komplet | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podnośnik jezdny elektryczny z owalną ramą i uchylnym ramieniem- 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Podnośnik jezdny elektryczny z owalną ramą i uchylnym ramieniem | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wielofunkcyjny podnośnik z owalnym, obrotowym masztem | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Regulacja rozstawu podwozia za pomocą specjalnej dźwigni blokowanej w czterech pozycjach (min. 61-131 cm) | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Max obciążenie: min 175 kg | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4 kółka jezdne z blokadą | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Możliwość wielokrotnego ładowania akumulatorów | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Standardowe siedzisko | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wysokość podnośnika H – 1420 mm | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Maksymalna pozycja ramienia od podłoża GH1 – 2100 mm | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Minimalna pozycja ramienia od podłoża GH2 – 780 mm | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Długość ramienia LH – 805 mm | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Waga: 44kg | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Akumulator: 24V/2,9 Ah | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Autoryzacja do przeprowadzenia przeglądów i napraw w okresie gwarancji wystawiona przez producenta oferowanego sprzętu | Tak |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabeli.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do ofert materiałach informacyjnych producenta.

......................... dnia ....... . .......... . 2018r

.....................................................................

podpis  osoby wskazanej w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo