załącznik nr 14 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 14 – Ergometr treningowy  z funkcją treningu kończyn dolnych i górnych

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE parametry oferowane, należy podać zakresy lub opisać | Cena jedn. netto | Ilość szt./ komplet | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ergometr treningowy z funkcją treningu kończyn dolnych i górnych - 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ergometr treningowy z funkcją treningu kończyn dolnych i górnych | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wygodnie wyprofilowane, podwójne uchwyty kierownicy Regulowane siedzisko | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Brak siły inercji | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ultra ciche elementy ruchome | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Regulacja oporu (1-24) | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Możliwość pomiaru tętna za pomocą pasa polar | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pomiar w czasie rzeczywistym: obroty na minutę (RPM) - czas pedałowania - przebyty dystans - moc (w Watach) - spalane kalorie | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Bezprzewodowa komunikacja Bluetooth | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Rower o wymiarach: 1219 x 737 x 1231 mm | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Maksymalna waga użytkownika 136 kg | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Waga roweru nie większa niż 52 kg | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Waga koła nie większa niż 4 kg. | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Autoryzacja do przeprowadzenia przeglądów i napraw w okresie gwarancji wystawiona przez producenta oferowanego sprzętu | Tak |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabeli.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do ofert materiałach informacyjnych producenta.

......................... dnia ....... . .......... . 2018r

.....................................................................

podpis  osoby wskazanej w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo