załącznik nr 10 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 10 – Wielostanowiskowy stół do terapii manualnej ręki

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE parametry oferowane, należy podać zakresy lub opisać | Cena jedn. netto | Ilość szt./ komplet | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wielostanowiskowy stół do terapii manualnej ręki- 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wielostanowiskowy stół do terapii manualnej ręki | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 12 niezależnych stanowisk do ćwiczeń ręki | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kolumna oporowa umieszczona w centralnej części stołu | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 niezależne stosy ciężarkowe | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Możliwość ćwiczenia 4 pacjentów jednocześnie | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Waga obciążenia stosu od 250-2750g | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Autoryzacja do przeprowadzenia przeglądów i napraw w okresie gwarancji wystawiona przez producenta oferowanego sprzętu | Tak |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabeli.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do ofert materiałach informacyjnych producenta.

......................... dnia ....... . .......... . 2018r

.............................................................

podpis  osoby wskazanej w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo