załącznik nr 11 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 11 – Bieżnia do treningu z wyświetlaczem i obsługą manualną

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE parametry oferowane, należy podać zakresy lub opisać | Cena jedn. netto | Ilość szt./ komplet | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wielostanowiskowy stół do terapii manualnej ręki- 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bieżnia do treningu z wyświetlaczem i obsługą manualną | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wymagania minimalne : •Praktyczne przyciski szybkiego wyboru na komputerze treningowym dają możliwość bezpośredniego wyboru nachylenia i prędkości. •Pas biegowy o wymiarach 150 x 55 cm. Wykonany z podwójnej warstwy materiału, który redukuje siłę uderzeń i tym samym podnosi komfort. •Duży wyświetlacz LED i 5 mniejszych pokazują przejrzyście czas, nachylenie, dystans, prędkość, kalorie i tętno. •Do wyboru 10 programów treningowych. Tętno może być łatwo mierzone przez czujniki dotykowe lub za pomocą opcjonalnie dostępnego pasa telemetrycznego. •Zakres prędkości: 1,0 - 20 km/h •Regulacja kąta nachylenia: 0-15 % •Rolki transportowe •Programy: 5 standardowych, 1 manualny, 1 program użytkownika •Możliwość zrobienia Fitness Test •2 programy HRC | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dane techniczne: •Max.waga użytkownika co najmniej: 160 kg •Wymiary po rozłożeniu (maksymalnie): 215 x 90 x 150 cm •Wymiary po złożeniu (maksymalnie): 220 x 95 x 50 cm •Waga (maksymalnie): 160 kg •Zasilanie: 240 V, 10 Amps, 50 Hz •Moc silnika: 3,04 kM, AC Motor | Tak |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabeli.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do ofert materiałach informacyjnych producenta

.

........................ dnia ....... . .......... . 2018r

............................................................................

podpis  osoby wskazanej w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo