załącznik nr 5 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 5 – Urządzenie do krioterapii zasilane ciekłym azotem ze zbiornikiem 30l

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE parametry oferowane, należy podać zakresy lub opisać | Cena jedn. netto | Ilość szt./ komplet | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie do krioterapii zasilane ciekłym azotem ze zbiornikiem 30l - 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie do krioterapii zasilane ciekłym azotem ze zbiornikiem 30l | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Duży dotykowy ciekłokrystaliczny kolorowy wyświetlacz | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Specjalna „tuba” do odkładania grzałki podczas wymiany butli lub uzupełniania azotu. | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zbiornik o pojemności 30 litrów | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Gotowe programy terapeutyczne | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Czynnik roboczy – ciekły azot | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Temperatura strumienia gazu : -160 stopni | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu: min. 5 | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zużycie ciekłego azotu : maksymalnie od 3 do 10kg/h (praca ciągła ) - w zależności o intensywności nadmuchu | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Liczba zabiegów przy użyciu jednego zbiornika ciekłego azotu (ok. 65 dla średniego czasu zabiegu = 3min) | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Sygnał dźwiękowy emitowany co 30 sekund | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zabezpiecznie przed zniszczeniem grzałki poprzez ostrzeganie przy pomocy sygnalizacji diodowej o niskim poziomie azotu w butli lub braku informacji z czujników temperatury | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Zasilanie: 230 V +/- 10 % | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Wymiary (dł. x szer. x wys.) 642 x 1175 x 460 mm | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Autoryzacja do przeprowadzenia przeglądów i napraw w okresie gwarancji wystawiona przez producenta oferowanego sprzętu | Tak |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabeli.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do ofert materiałach informacyjnych producenta.

......................... dnia ....... . .......... . 2018r

.............................................................

podpis  osoby wskazanej w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo