załącznik nr 9 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 9 – Urządzenie wolnostojące do terapii w podwieszeniu

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE parametry oferowane, należy podać zakresy lub opisać | Cena jedn. netto | Ilość szt./ komplet | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie wolnostojące do terapii w podwieszeniu- 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie wolnostojące do terapii w podwieszeniu | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Urządzenie pozwala na całkowitą eliminację kompresji w stawach, redukcja siły grawitacji | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Specjalnie opracowany, przesuwny system dwóch prowadnic, na których mocuje się elementy przesuwne służące do zamocowania systemu linek i podwieszek Zestaw zawiera 2 aparaty regulowane wzdłużnie i 2 poprzecznie zapewniając pełne podwieszenie ciała oraz nieograniczone możliwości ćwiczeń. | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wymiary: +/- 5% Długość: 3224 mm Szerokość: 1200 mm Wysokość: 2107 mm Waga: 217kg +/- 5% | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wyposażenie: Podwieszka ramion i ud 0,57x0,15m (RO-07) - szt.6 Podwieszka pod miednicę 0,9x0,22m (RO- 08) - szt.1 Podwieszka z otworem pod głowę 0,62x017m ( RO -10) - szt.1 Podwieszka pod klatkę piersiową 0,78x0,24m ( RO-09) - szt.1 Podwieszka pod dolną część tułowia z czterema miejscami do zaczepienia (SO-11) - szt.1 Podwieszka samozaciskająca (SO- 07) - szt.2 Podwieszka dwustawowa 0,83 m (RO-12) - szt.4 Podwieszka pod rękę (SO-06) - szt.4 Podwieszka pod kostkę (SO-04) - szt.2 Pas stabilizujący klatkę piersiową (SO- 12) - szt.1 Kamaszek (SO-10) - szt.1 Wałek 15 x 50 cm - szt.1 Uchwyt pojedynczy do Levitas (OM-7) - szt.1 Uchwyt do rąk prosty do ćwiczeń z gumami (LO-01) - szt.2 Obciążnik 0,5 kg. (RO-15) - szt.1 Obciążnik 1 kg. (RO-16) - szt.1 Obciążnik 1, 5 kg. (RO-17) - szt.1 Obciążnik 2 kg. (RO-18) - szt.1 Linka do zawieszeń z dwoma karabińczykami i bloczkami zaciskowymi dł. 2m (LO-13) - szt.14 Linka do ćwiczeń samowspomaganych lub oporowych dł. 5m (LO-14) - szt.1 Linka elastyczna z mocowaniem dł. 60cm - czerwona - szt.2 Linka elastyczna z mocowaniem dł. 30cm - czerwona - szt.2 Linka elastyczna z mocowaniem dł. 60cm - czarna - szt.2 Linka elastyczna z mocowaniem dł. 30cm - czarna - szt.2 | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Autoryzacja do przeprowadzenia przeglądów i napraw w okresie gwarancji wystawiona przez producenta oferowanego sprzętu | Tak |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabeli.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do ofert materiałach informacyjnych producenta.

......................... dnia ....... . .......... . 2018r

.............................................................

podpis  osoby wskazanej w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo