Załącznik Nr 3

Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ 7

| L.p. | Nazwa sprzętu i jego parametry | Jedn. miary | Oferowana ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka % podatku VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wskaźniki emulacyjne – paski do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej w temp. 134°C/7 min i 121°C/20min., (nietoksyczne, bezołowiowe) klasy 6 wg ISO 11140-1 oraz klasy D wg PN-EN 867-1. Potwierdzenie klasy przez jednostkę notyfikowaną. op. =...........szt.../* | szt. op. | 2800 ….… |  |  |  |  |  |
| 2 | Wskaźniki wieloparametrowe – rurki do kontroli skuteczności procesu sterylizacji suchym, gorącym powietrzem w temp. 160°C/120min., 180°C/35min. Klasy S wg ISO 11140-1 oraz klasy D wg PN-EN 867-1. / op. =...........szt.../* | szt. op. | 1200 …… |  |  |  |  |  |
| 3 | Ampułkowy test biologiczny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej (106) 134°C/20min., pasujące do inkubatora A.BROWNE LTDS 1401, wg normy PN-EN 866, ISO 11138. / op. =...........szt.../* | szt. op. | 400 …… |  |  |  |  |  |
| 4 | Test biologiczny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji suchym powietrzem 160°C/32 min. wg normy PN-EN 866. / op. =...........szt.../* | szt. op. | 80 …… |  |  |  |  |  |
| 5 | Test symulacyjny Bowie&Dick sprawdzający prawidłowe usuwanie powietrza i penetrację pary wodnej w sterylizatorach parowych, klasa według ISO 11 140. op. =...........szt.../* | szt. op. | 400 …… |  |  |  |  |  |
| 6 | Pisak odporny na działanie czynników sterylizacji parowej. op. =...........szt.../* | szt. op. | 15 …… |  |  |  |  |  |
| 7 | Rękaw papierowo – foliowy 75/200 op. =...........szt.../* | szt. op. | 4 …… |  |  |  |  |  |
| 8 | Rękaw papierowo – foliowy 150/200 op. =...........szt.../* | szt. op. | 20 …… |  |  |  |  |  |
| 9 | Rękaw papierowo – foliowy 200/200 op. =...........szt.../* | szt. op. | 4 …… |  |  |  |  |  |
| 10 | Rękaw papierowo – foliowy 350/200 op. =...........szt.../* | szt. op. | 4 …… |  |  |  |  |  |
| 11 | Etykiety podwójne przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej op. =...........szt.../* | szt. op. | 4000 …… |  |  |  |  |  |
| 12 | Rolka tuszująca do metkownicy op. =...........szt.../* | szt. op. | 1 …… |  |  |  |  |  |
| 13 | Metkownica 3-rzędowa-numeryczna op. =...........szt.../* | szt. op. | 1 …… |  |  |  |  |  |

...........szt./* - podać wielkość opakowania proponowanego przez wykonawcę z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości sztuk

przez Zamawiającego. Wyliczone pełne opakowania należy zaokrąglić do 0,5 opakowania w górę a poniżej 0,5

opakowania w dół.

Wartość zamówienia :

netto  zł....................  /słownie/....................................................................

VAT   zł.................... /słownie/.....................................................................

brutto zł................... /słownie/.....................................................................

.....................................................................................................

podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy