Załącznik Nr 3

Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ 1d

| L.p | Nazwa sprzętu i jego parametry | Jedn. miary | Oferowana ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka % podatku VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka jednorazowego użytku 2ml., jałowa, nietoksyczna, apirogenna, skala co 0,1ml., cylinder bezbarwny, tłok barwiony, nie posiadający lateksu i silikonu, czarna, czytelna, niezmywalna skala, rozszerzona do 3ml, zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem, nazwa producenta na strzykawce, opakowanie papier – folia, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, sterylizowane EO. op. =...........szt.../* | szt. op. | 14000 …... |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka jednorazowego użytku 5ml., jałowa, nietoksyczna, apirogenna, skala co 0,2ml., cylinder bezbarwny, tłok barwiony, nie posiadający lateksu i silikonu, czarna, czytelna, niezmywalna skala, rozszerzona do 6ml, zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem, nazwa producenta na strzykawce, opakowanie papier – folia, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, sterylizowane EO. op. =...........szt.../* | szt. op. | 28000 …... |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka jednorazowego użytku 10ml., jałowa, nietoksyczna, apirogenna, skala co 0,5ml., cylinder bezbarwny, tłok barwiony, nie posiadający lateksu i silikonu, czarna, czytelna, niezmywalna skala, rozszerzona do 12ml, zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem, nazwa producenta na strzykawce, opakowanie papier – folia, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, sterylizowane EO. op. =...........szt.../* | szt. op. | 32000 …... |  |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawka jednorazowego użytku 20ml., jałowa, nietoksyczna, apirogenna, skala co 1,0ml., cylinder bezbarwny, tłok barwiony, nie posiadający lateksu i silikonu, czarna, czytelna, niezmywalna skala, rozszerzona do 24ml, zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem, nazwa producenta na strzykawce, opakowanie papier – folia, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, sterylizowane EO. op. =...........szt.../* | szt. op. | 94000 …... |  |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawka jednorazowego użytku 50ml., biała do pomp infuzyjnych z łącznikiem stożkowym luer-lock, jałowa, nietoksyczna, apirogenna, podwójna skala pomiarowa, czterostronne podcięcie tłoczyska dla dobrej stabilizacji w pompie, niezmywalna skala, długość całkowita 161mm, sterylizowana EO. op. =...........szt.../* | szt. op. | 140 …... |  |  |  |  |  |

...........szt./* - podać wielkość opakowania proponowanego przez wykonawcę z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości sztuk

przez zamawiającego. Wyliczone pełne opakowania należy zaokrąglić do 0,5 opakowania w górę a poniżej 0,5

opakowania w dół.

Wartość zamówienia :

netto  zł....................  /słownie/.......................................................................

VAT   zł.................... /słownie/........................................................................

brutto zł................... /słownie/.........................................................................

.....................................................................................................

podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy