Załącznik Nr 3

Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ 1b

| L.p | Nazwa sprzętu i jego parametry | Jedn. miary | Oferowana ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka % podatku VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wyposażona w mechanizm chroniący przed przypadkowym zakłuciem po usunięciu igły z kaniuli, poliuretanowa, jednorazowego użytku, jałowa, apirogenna, z dodatkowym portem, wtopionymi min. 4 paskami kontrastującymi pod RTG, atraumatyczny koniec kaniuli, igła z tylnym szlifem, samo zamykający się zawór portu,zakończenie Lock, filtr hydrofobowy, koreczek, Luer – Lock, którego trzpień położony jest poniżej krawędzi korka. 22G, 0,9x25 mm., przepływ 36 ml/min – niebieskie 20G, 1,1x33 mm., przepływ 61 ml/min – różowe 18G, 1,3x45 mm., przepływ 96 ml/min – zielone op. =...........szt.../* | szt. op. szt. op. szt. op. | 6200 …... 4200 …... 1200 …... |  |  |  |  |  |

Wymagane jest aby kaniule i koreczki pochodziły od jednego producenta w celu zapewnienia kompatybilności i szczelności połączeń.

...........szt./* - podać wielkość opakowania proponowanego przez wykonawcę z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości sztuk

przez zamawiającego. Wyliczone pełne opakowania należy zaokrąglić do 0,5 opakowania w górę a poniżej 0,5

opakowania w dół.

Wartość zamówienia :

netto  zł....................  /słownie/.......................................................................

VAT   zł.................... /słownie/........................................................................

brutto zł................... /słownie/.........................................................................

.....................................................................................................

podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy