Załącznik Nr 3

Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ 12d

Akcesoria do VIDEOBRONCHOSKOPU Pentax EB 1970 K

| L.p. | Nazwa sprzętu i jego parametry | Jedn. miary | Oferowana ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka % podatku VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kleszczyki biopsyjne endoskopowe, wielorazowego użytku - średnica narzędzia 1,8mm oraz 2,3mm do kanałów roboczych ≥ 2,8mm, - łyżeczki owalne z okienkami bez igły - długość narzędzia: 120-125cm - 1op. = 1szt. op. =...........szt.../* | szt. op. | 4 …… |  |  |  |  |  |

...........szt./* - podać wielkość opakowania proponowanego przez wykonawcę z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości sztuk

przez Zamawiającego. Wyliczone pełne opakowania należy zaokrąglić do 0,5 opakowania w górę a poniżej 0,5

opakowania w dół.

Wartość zamówienia :

netto  zł....................  /słownie/.......................................................................

VAT   zł.................... /słownie/........................................................................

brutto zł................... /słownie/........................................................................

.....................................................................................................

podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy