Załącznik Nr 3

Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ 1

| L.p | Nazwa sprzętu i jego parametry | Jedn. miary | Oferowana ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka % podatku VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a. | Igły jednorazowego użytku sterylne, nietoksyczne, apirogenne, nasadka oraz opakowanie jednostkowe barwnie oznaczone zgodnie z kodem kolorów ISO 6009 na opakowaniu jednostkowym informacja o rodzaju ścięcia ostrza(krótko, długo ścięte) – rozmiar 25Gx1, 0,5x25 /op.=............./* | szt. op. | 400 …... |  |  |  |  |  |
| 1b. | Igły jednorazowego użytku sterylne, nietoksyczne, apirogenne, nasadka oraz opakowanie jednostkowe barwnie oznaczone zgodnie z kodem kolorów ISO 6009 na opakowaniu jednostkowym informacja o rodzaju ścięcia ostrza(krótko, długo ścięte) – rozmiar 22Gx1¼, 0,7x30 /op.=............/* | szt. op. | 2100 …... |  |  |  |  |  |
| 1c. | Igły jednorazowego użytku sterylne, nietoksyczne, apirogenne, nasadka oraz opakowanie jednostkowe barwnie oznaczone zgodnie z kodem kolorów ISO 6009 na opakowaniu jednostkowym informacja o rodzaju ścięcia ostrza(krótko, długo ścięte) – rozmiar 21Gx1½, 0,8x40 /op.=............/* | szt. op. | 11000 …... |  |  |  |  |  |
| 1d. | Igły jednorazowego użytku sterylne, nietoksyczne, apirogenne, nasadka oraz opakowanie jednostkowe barwnie oznaczone zgodnie z kodem kolorów ISO 6009 na opakowaniu jednostkowym informacja o rodzaju ścięcia ostrza(krótko, długo ścięte) – rozmiar 20Gx1½, 0,9x40 /op.=............/* | szt. op. | 12000 …... |  |  |  |  |  |
| 1e. | Igły jednorazowego użytku sterylne, nietoksyczne, apirogenne, nasadka oraz opakowanie jednostkowe barwnie oznaczone zgodnie z kodem kolorów ISO 6009 na opakowaniu jednostkowym informacja o rodzaju ścięcia ostrza(krótko, długo ścięte) – rozmiar 19Gx1½, 1,1x40 /op.=............/* | szt. op. | 5000 …... |  |  |  |  |  |
| 1f. | Igły jednorazowego użytku sterylne, nietoksyczne, apirogenne, nasadka oraz opakowanie jednostkowe barwnie oznaczone zgodnie z kodem kolorów ISO 6009 na opakowaniu jednostkowym informacja o rodzaju ścięcia ostrza(krótko, długo ścięte)– rozmiar 18Gx1½, 1,2x40 /op.=............/* | szt. op. | 35000 …... |  |  |  |  |  |
| 1g. | Igły jednorazowego użytku sterylne, nietoksyczne, apirogenne, nasadka oraz opakowanie jednostkowe barwnie oznaczone zgodnie z kodem kolorów ISO 6009 na opakowaniu jednostkowym informacja o rodzaju ścięcia ostrza(krótko, długo ścięte) – rozmiar 23Gx1¼, 0,6x30 /op.=............/* | szt. op. | 5000 …... |  |  |  |  |  |
| 2 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych, poliuretanowa, jednorazowego użytku, jałowa, apirogenna, z dodatkowym portem, wtopionymi min. 4 paskami kontrastującymi pod RTG, atraumatyczny koniec kaniuli, igła z tylnym szlifem, samo zamykający się zawór portu,zakończenie Lock, filtr hydrofobowy, koreczek, Luer – Lock, którego trzpień położony jest poniżej krawędzi korka. 22G, 0,9x25 mm., przepływ 36 ml/min – niebieskie 20G, 1,1x33 mm., przepływ 61 ml/min – różowe 18G, 1,3x45 mm., przepływ 96 ml/min – zielone op. =...........szt.../* | szt. op. szt. op. szt. op. | 1000 …... 1000 …... 1000 …... |  |  |  |  |  |
| 3 | Przyrząd do przetaczania płynów typ IS z długą, elastyczną komorą kroplową, o długości min. 60mm(część przezroczysta), nie zawierający ftalanów, igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo, wyposażona w szczelny, zamykany zapowietrznik, filtr płynu o średnicy oczek 15µm, dren o długości 150cm, posiada precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni podczas przerwy w infuzji oraz dodatkowym miejscem do umieszczenia igły biorczej po użyciu, sterylizowany EO, opakowanie przyrządu blister-pack. Logo producenta trwale umieszczone na przyrządzie Brak ftalanów potwierdzony informacją na opakowaniu jednostkowym oraz w dołączonej do oferty karcie charakterystyki produktu chemicznego. op. =...........szt.../* | szt. op. | 22000 …... |  |  |  |  |  |
| 4 | Przyrząd do przetaczania krwi z dużą komorą kroplową typ TS, o długości minimum 90, 20kropli=1ml.+/- 0,1ml., wykonany z tworzywa nie zawierającego ftalanów, nietoksyczny, jałowy, zaopatrzony w antybakteryjny filtr powietrza, filtr krwi o wielkości oczek 200 µm, dren o długości 150cm, posiadający precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni oraz dodatkowy otwór do umieszczania kolca igły biorczej po użyciu, sterylizowany EO, opakowanie przyrządu blister-pack, logo producenta trwale umieszczone na przyrządzie. Brak ftalanów potwierdzony informacją na opakowaniu jednostkowym oraz dołączonej do oferty karcie charakterystyki produktu. op. =...........szt.../* | szt. op. | 200 …... |  |  |  |  |  |
| 5 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej jałowy, przezroczysty, długość 150cm i średnicy wewnętrznej minimum 1,24mm, wolny od lateksu, zapewniający trwałe i szczelne połączenie. Wyposażony w osłonkę łącznika luer-lock, łącznik stożkowy luer-lock męski, łącznik stożkowy luer-lock żeński, osłonkę łącznika. Opakowanie jednostkowe papier-folia. op. =...........szt.../* | szt. op. | 100 …... |  |  |  |  |  |
| 6 | Przedłużacz do pompy perystaltycznej typ: AP31 firmy ASCOR, przezroczysty. op. =...........szt.../* | szt. op. | 200 …... |  |  |  |  |  |
| 7 | Strzykawka jednorazowego użytku 2ml., jałowa, nietoksyczna, apirogenna, skala co 0,1ml., cylinder bezbarwny, tłok barwiony, nie posiadający lateksu i silikonu, czarna, czytelna, niezmywalna skala, rozszerzona do 3ml, zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem, nazwa producenta na strzykawce, opakowanie papier – folia, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, sterylizowane EO. op. =...........szt.../* | szt. op. | 8000 …... |  |  |  |  |  |
| 8 | Strzykawka jednorazowego użytku 5ml., jałowa, nietoksyczna, apirogenna, skala co 0,2ml., cylinder bezbarwny, tłok barwiony, nie posiadający lateksu i silikonu, czarna, czytelna, niezmywalna skala, rozszerzona do 6ml, zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem, nazwa producenta na strzykawce, opakowanie papier – folia, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, sterylizowane EO. op. =...........szt.../* | szt. op. | 13000 …... |  |  |  |  |  |
| 9 | Strzykawka jednorazowego użytku 10ml., jałowa, nietoksyczna, apirogenna, skala co 0,5ml., cylinder bezbarwny, tłok barwiony, nie posiadający lateksu i silikonu, czarna, czytelna, niezmywalna skala, rozszerzona do 12ml, zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem, nazwa producenta na strzykawce, opakowanie papier – folia, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, sterylizowane EO. op. =...........szt.../* | szt. op. | 15000 …... |  |  |  |  |  |
| 10 | Strzykawka jednorazowego użytku 20ml., jałowa, nietoksyczna, apirogenna, skala co 1,0ml., cylinder bezbarwny, tłok barwiony, nie posiadający lateksu i silikonu, czarna, czytelna, niezmywalna skala, rozszerzona do 24ml, zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem, nazwa producenta na strzykawce, opakowanie papier – folia, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, sterylizowane EO. op. =...........szt.../* | szt. op. | 48000 …... |  |  |  |  |  |
| 11 | Strzykawka jednorazowego użytku 50ml., biała do pomp infuzyjnych z łącznikiem stożkowym luer-lock, jałowa, nietoksyczna, apirogenna, podwójna skala pomiarowa, czterostronne podcięcie tłoczyska dla dobrej stabilizacji w pompie, niezmywalna skala, długość całkowita 161mm, sterylizowana EO. op. =...........szt.../* | szt. op. | 70 …... |  |  |  |  |  |
| 12 | Strzykawka jednorazowego użytku trzyczęściowa z igłą do insuliny poj. 1ml., z igłą 0,40x13mm., jałowa, nietoksyczna, apirogenna, tłok gumowy z podwójnym uszczelnieniem, czytelna niezmywalna skala co 0,025 ml, kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka. op. =...........szt.../* | szt. op. | 800 …... |  |  |  |  |  |
| 13 | Strzykawka tuberkulinowa jednorazowego użytku 1 ml., trzyczęściowa, tłok gumowy, jałowa, nietoksyczna, apirogenna, niezmywalna skala co 0,05ml, z dołączoną igłą 0,45x13mm op. =...........szt.../* | szt. op. | 4200 …... |  |  |  |  |  |
| 14 | Strzykawka 100ml., do karmienia Żaneta (cewnikowa), podwójnie skalowana, skala co 2ml, posiadająca dodatkową nasadkę luer. op. =...........szt.../* | szt. op. | 450 …... |  |  |  |  |  |
| 15 | Korki do kaniul kompatybilne z kaniulami (pochodzące od jednego producenta), sterylne, trzpień korka musi znajdować się poniżej krawędzi korka. op. =...........szt.../* | szt. op. | 7000 …... |  |  |  |  |  |
| 16 | Przyrząd do aspirowania leków i płynów z opakowań zbiorczych z filtrem p/bakteryjnym 0,45µm z możliwością używania przez 24 godziny, posiadające zastawkę bezzwrotną, zapobiegającą przypadkowemu wydostawaniu się leku na zewnątrz, sterylny. op. =...........szt.../* | szt. op. | 1300 …... |  |  |  |  |  |
| 17 | Przyrząd do rozpuszczania jednorazowych dawek leków w postaci suchej z fiolek, sterylny, nie zawierający elementów metalowych, pakowany pojedynczo, data ważności i numer serii na opakowaniu indywidualny, opis na opakowaniu w języku polskim. Przyrząd kompatybilny z workami Viaflo firmy Baxter. op. =...........szt.../* | szt. op. | 400 …... |  |  |  |  |  |

Wymagane jest aby kaniule i koreczki pochodziły od jednego producenta w celu zapewnienia kompatybilności i szczelności połączeń.

...........szt./* - podać wielkość opakowania proponowanego przez wykonawcę z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości sztuk

przez zamawiającego. Wyliczone pełne opakowania należy zaokrąglić do 0,5 opakowania w górę a poniżej 0,5

opakowania w dół.

Wartość zamówienia :

netto  zł....................  /słownie/.......................................................................

VAT   zł.................... /słownie/........................................................................

brutto zł................... /słownie/.........................................................................

.....................................................................................................

podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy