Załącznik Nr 3

Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ 10

| L.p. | Nazwa sprzętu i jego parametry | Jedn. miary | Oferowana ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka % podatku VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maska tlenowa z nebulizatorem dla dorosłych jednorazowego użytku wykonana z wysokiej jakości przezroczystego i miękkiego tworzywa, anatomiczny kształt, wysoka plastyczność materiału maski i klipsa nosowego, dren o długości 210cm z wtopionymi czterema podłużnymi paskami wzmacniającymi, sterylizowana EO. op. =...........szt.../* | szt. op. | 600 ….... |  |  |  |  |  |
| 2 | Maska tlenowa dla dorosłych jednorazowego użytku wykonana z wysokiej jakości przezroczystego i miękkiego tworzywa, anatomiczny kształt, wysoka plastyczność materiału maski i klipsa nosowego, dren o długości 210cm z wtopionymi czterema podłużnymi paskami wzmacniającymi, sterylizowana EO. op. =...........szt.../* | szt. op. | 100 ….... |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik do podawania tlenu przez nos jałowy, apirogenny, dla dorosłych, wykonany z PCV o jakości medycznej, końcówka donosowa wykonana z miękkiego plastifikatu, nie załamujący się przewód tlenowy, sterylizowany EO. op. =...........szt.../* | szt. op. | 1600 ….... |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych od CH-12 do CH-20, długość 60cm, bez kontroli ssania, wykonany z PCV o jakości medycznej, z otworem centralnym i dwoma bocznymi naprzeciwległymi powierzchnia satynowa ''zmrożona'', konektor półprzezroczysty, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, sterylny. op. =...........szt.../* | szt. op. | 600 ….... |  |  |  |  |  |

...........szt./* - podać wielkość opakowania proponowanego przez wykonawcę z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości sztuk

przez Zamawiającego. Wyliczone pełne opakowania należy zaokrąglić do 0,5 opakowania w górę a poniżej 0,5

opakowania w dół.

Wartość zamówienia :

netto  zł....................  /słownie/..........................................................................

VAT   zł.................... /słownie/...........................................................................

brutto zł................... /słownie/............................................................................

.....................................................................................................

podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy