Załącznik Nr 3

Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ 2

| L.p. | Nazwa sprzętu i jego parametry | Jedn. miary | Oferowana ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka % podatku VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik Foleya wewnętrzny wykonany z lateksu, silikonowany, dwudrożny z balonem 10-15ml, o długości ok. 40cm., lateksowa zastawka, możliwość napełaniania strzykawką Luer, sterylizowany radiacyjne, pakowany w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, rozmiar od 14 do 24, Rozmiary w zależności od potrzeb szpitala. op. =...........szt.../* | szt. op. | 500 …... |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik Foleya wewnętrzny wykonany w 100% z silikonu, sterylny. op. =...........szt.../* | szt. op. | 200 …... |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik moczowy zewnętrzny, jednorazowy, jednoczęściowy, silikonowany, samoprzylepny. Rozmiary 25mm, 29mm, 32mm, 36mm, 41mm, w zależności od potrzeb szpitala op. =...........szt.../* | szt. op. | 750 …... |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik urologiczny Nelaton (CH4-CH20), wykonany z PCV o jakości medycznej, powierzchnia zmrożona, na opakowaniu nadrukowane napisy w języku polskim, opakowanie folia-papier op. =...........szt.../* | szt. op. | 1800 …... |  |  |  |  |  |
| 5 | Worek do zbiórki moczu, jałowy, z zastawką antyrefleksyjną i portem do pobierania próbek, siedmiodniowy. Wyposażony w dren o długości 100-120cm odporny na skręcanie, załamywanie oraz posiadający wzmocnione otwory do zawieszania. Skalowany w ml, pojemność 2000ml. op. =...........szt.../* | szt. op. | 700 …... |  |  |  |  |  |
| 6 | Wieszak do worków na mocz op. =...........szt.../* | szt. op. | 50 …... |  |  |  |  |  |
| 7 | Zatyczki do cewników Foley'a, jałowe o konstrukcji schodkowej op. =...........szt.../* | szt. op. | 50 …... |  |  |  |  |  |

...........szt./* - podać wielkość opakowania proponowanego przez wykonawcę z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości sztuk

przez zamawiającego. Wyliczone pełne opakowania należy zaokrąglić do 0,5 opakowania w górę a poniżej 0,5

opakowania w dół.

Wartość zamówienia :

netto  zł....................  /słownie/........................................................................................................................

VAT   zł.................... /słownie/.........................................................................................................................

brutto zł................... /słownie/..........................................................................................................................

...................................................................................................

podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy