Załącznik Nr 3

Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ 4

| L.p. | Nazwa sprzętu i jego parametry | Jedn. miary | Oferowana ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka % podatku VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice chirurgiczne jałowe, lekko pudrowane, powierzchnia lekko teksturowana, mankiet równomiernie rolowany o wzmocnionym brzegu, kształt anatomiczny ze zróżnicowaniem na prawą i lewą dłoń. Rozmiary: S, XS, M, L, XL w zależności od potrzeb szpitala. op. =...........szt.../* | par. szt. op. | 1250 2500 ….... |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice diagnostyczne niejałowe, lekko pudrowane, powierzchnia gładka, mankiet o równomiernie rolowanym brzegu, kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń. Rozmiary: S, XS, M, L, XL w zależności od potrzeb szpitala. op. =...........szt.../* | par. szt. op. | 225000 450000 …........ |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice winylowe bezpudrowe przebadane na przenikalność wirusów z godnie z normą ASTM 1671; zgodne z normą EN 455 1-2-3 potwierdzoną badaniami producenta nie starszymi niż z 2012r; opakowanie w języku polskim; AQL 1,5 podane na opakowaniu Rozmiary: S, XS, M, L, XL w zależności od potrzeb szpitala. op. =...........szt.../* | par. szt. op. | 60000 120000 …........ |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice nitrylowe, przebadane na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM 1671; zgodne z normą EN 455 1-2-3 potwierdzoną badaniami producenta nie starszymi niż z 2012r; opakowanie w języku polskim; AQL 1,5 podane na opakowaniu; Rozmiary: S, XS, M, L, XL w zależności od potrzeb szpitala. op. =...........szt.../* | par. szt. op. | 1500 3000 …........ |  |  |  |  |  |

...........szt./* - podać wielkość opakowania proponowanego przez wykonawcę z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości sztuk

przez zamawiającego. Wyliczone pełne opakowania należy zaokrąglić do 0,5 opakowania w górę a poniżej 0,5

opakowania w dół.

Wartość zamówienia :

netto  zł....................  /słownie/...........................................................................

VAT   zł.................... /słownie/............................................................................

brutto zł................... /słownie/............................................................................

.....................................................................................................

podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy