Załącznik Nr 1

Formularz asortymentowo-cenowy

| L.p. | Nazwa sprzętu i jego parametry | Jedn. miary | Oferowana ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka % podatku VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczypce biopsyjne EndoJaw jednorazowego użytku; łyżeczki owalne z okienkiem, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych, łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach, zielona, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów, długość narzędzia 1150mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm, oddzielnie zapakowane w sterylne pakiety szczypiec, sterylizowane metoda napromieniowania promieniami gamma op. =...........szt.../* | szt. op. | 260 …… |  |  |  |  |  |

...........szt./* - podać wielkość opakowania proponowanego przez wykonawcę z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości sztuk

przez Zamawiającego. Wyliczone pełne opakowania należy zaokrąglić do 0,5 opakowania w górę a poniżej 0,5

opakowania w dół.

Wartość zamówienia :

netto  zł....................  /słownie/.......................................................................

VAT   zł.................... /słownie/........................................................................

brutto zł................... /słownie/........................................................................

.....................................................................................................

podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy